安康市生态环境局高新分局

关于体外诊断试剂盒生产基地项目

环境影响报告表的批复

安康优乐复生科技有限责任公司：

你公司上报的《体外诊断试剂盒生产基地项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

安康优乐复生科技有限责任公司体外诊断试剂盒生产基地项目位于租用陕西省安康市高新区现代富硒生物产业园9号标准化厂房3027.82m2，主要布置体外诊断试剂GMP生产车间、检测仪器生产车间、研发实验室、检验用房、原料及成品库房、办公用房等，建成后年产Melody单基因病无创产前诊断试剂盒、340肿瘤鉴别诊断和基因突变检测试剂盒共20000盒（合54.4万人份），年产检测仪器100台。项目总投资6133.49万元，其中环保投资52.6万元，环保投资占总投资比例为0.86%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目运营期产生的废气主要为纯化水系统维护和保养过程中盐酸挥发产生的酸性废气、清洁消毒过程中乙醇挥发产生的有机废气，应通过加强车间通风换气，利用车间通风换气系统及时将废气排出，规范员工操作行为，减轻有机废气的产生于排放，降低对周边环境的影响。

（二）落实水污染防治措施

项目运营期废水主要为车间清洁废水，洗衣废水，以及纯水制备产生的浓水和人员产生的生活污水。车间清洁废水，洗衣废水，以及纯水制备产生的浓水进入自建2m3/d污水处理站，通过“调节池+石英砂/活性炭过滤+消毒”处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后，经市政污水管网进入江北污水处理厂处理。生活污水依托园区已建化粪池预 处理后经市政污水管网进入江北污水处理厂处理。

（三）落实噪声污染防治措施

项目运营期噪声主要为离心机、纯水机组、风机、空调机组、冷库压缩机等设备运行噪声，通过选用低噪声设备、设备基础减震、基座减震、车间墙体建筑隔声、风机消声采等噪声防治措施后，厂界四周及敏感点昼间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。废包装物收集外售给物资回收部门利用；纯水制备产生的废反渗透膜、污水处理站吸附过滤产生的废石英砂和废活性炭清理后交由环卫部门清运至垃圾填埋场处置；办公生活垃圾经垃圾分类桶分类收集后由环卫部门清运处置。一次性手套、口罩、抹布、离心管等废用具、废试剂瓶和不合格产品等危险废物装入专用储存袋暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。

（五）地下水和土壤污染防治要求

坚持分区管理和控制原则，对危废暂存间、污水处理站等裸露于地面的生产单元建筑物地面及墙体侧面以上0.3m以下部位采用人工防渗材料进行防渗；对厂区其他区域进行一般地面硬化。

（六）做好环境风险防范工作

- 器具消毒过程中使用的乙醇属于易燃液态物质，建设单位应加强环境风险管控，制定严格的日常管理制度，做好物料分类存放并张贴标识，避免静电，加强环境通风，及明火管理等工作。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须按规定程序自行组织竣工环境保护验收，并报生态环境主管部门备案。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康高新区生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。

（四）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（五）建设单位在项目竣工经过消防验收合格后，才能投入使用。

安康市生态环境局高新分局

2021年11月25日