安康市生态环境局高新分局

关于安康建民污水处理厂一期（二阶段）扩容及改造工程环境影响报告表的批复

陕西省水务集团安康高新区污水处理有限公司：

你公司报来的《安康建民污水处理厂一期（二阶段）扩容及改造工程环境影响报告表审批的请示》和相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

陕西省水务集团安康高新区污水处理有限公司安康建民污水处理厂一期（二阶段）扩容及改造工程，位于安康市汉滨区建民镇长铺村。安康建民污水处理厂一期工程占地65.6亩，一期分两阶段实施，一阶段建已建成一座日处理能力为1.5万m³/d的污水处理设施，二阶段土建工程按1.5万m³/d处理规模建设，生化池设计两组（单组处理能力0.75万m³/d）并联运行，分期安装生化池设备，其他处理工艺段设备按1.5万m³/d一次安装，形成一期日处理污水3万m³/d的规模。工程采用“预处理+A2/O生物池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒”处理工艺，污泥处理采用机械浓缩+板框压滤工艺，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排入月河地表水体。项目总投资5946.59万元，其中环保投资367万元，占总投资的6.17%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

加强施工期的扬尘污染防治，做到“六个百分百”。运营期加强对恶臭气体收集、处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）后达标排放，食堂油烟废气经油烟净化器净化后引至楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（二）落实水污染防治措施

该建设项目属于环保治理项目，项目的建设削减了区域生活污水污染物排放的总量，对月河水质保护是有利的。运行期间须加强污水厂日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，制定突发环境事件应急处置预案，有力保障污水处理厂正常运营，确保排污水质稳定达标，杜绝事故废水和不达标排放的情况发生。

（三）落实噪声污染防治措施

施工期做好噪声污染防治工作，不得扰民。运营期采取声源控制、传播途径控制等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

施工过程弃土石方交由建筑垃圾清运公司统一清运处置，不得随意堆放。运营期污泥脱水至含水率60%和栅渣、沉砂、生活垃圾一起运至安康市生活垃圾填埋场填埋处置，废矿物质油和废UV光管等危险废物于危废暂存间内暂存，定期交由具有相应处置资质的单位处理。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

安康市生态环境局高新分局

2024年1月10日