安康市生态环境局高新分局

关于安康高新区社区卫生服务中心综合服务

能力提升改造项目环境影响报告表的批复

安康高新区社区卫生服务中心：

你公司报来的《安康高新区社区卫生服务中心综合服务能力提升改造项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

安康高新区社区卫生服务中心综合服务能力提升改造项目位于安康高新技术产业开发区。该项目属于扩建项目，该项目按照“一中心两院区”的发展格局，设置两个院区，其中居尚社区院区位于陕西省安康高新区花园大道居尚小区1号楼，花园社区院区位于陕西省安康高新区花园社区花园沟村。居尚社区院区设置临床科室（全科医疗科、康复医学科、中医科、内科、妇科、儿科、口腔科、精神（心理）科、发热门诊）、公共卫生管理中心（预防保健科、预防接种门诊、妇儿保健门诊、健康教育室、慢性病管理科、计划生育技术服务室、优生优育优教中心）、医技等科室（医学检验科、医学影像科、心电图室、中西药房）、健康体检中心和住院部（设置床位30张），日均门诊量约50人次；花园社区院区设置临床科室（全科医疗科、康复医学科、中医科、内科、外科、妇科、儿科）、社区卫生服务站（预防保健科、健康教育室、预防接种门诊）、医技科室（医学检验科、医学影像科、心电图室、中西药房、手术室、消毒供应室）和住院部（设置病床60张），日均门诊量约50人次。配套建设污水处理系统、废气处理和固废暂存设施等附属设施。项目总投资2800万元，其中环保投资82.6万元，环保投资占比2.95%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目运营期废气主要为污水处理站恶臭及少量煎药异味。污水处理站恶臭通过对污水处理设备加盖处理并定期喷洒除臭剂处理。少量煎药异味通过煎药室排气扇引至室外。污水处理站恶臭排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准。

（二）落实水污染防治措施

运营期废水主要来自门诊病人生活废水及医护人员的生活废水。居尚社区院区新建污水处理规模不低于13m3/d污水处理站，花园社区院区新建污水处理规模不低于20m3/d污水处理站，生活废水经污水处理厂站，采用一级强化处理+消毒工艺处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后，排入市政污水管网，进入安康江北污水处理厂。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来自污水处理水泵及风机，通过选取低噪设备、基础减振、隔音、合理布局等噪声防治措施后，厂界四周昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要为生活垃圾、输液瓶（袋）、医疗废物、污水处理站污泥。生活垃圾经分类垃圾桶收集后，交环卫部门清运处置。输液瓶（袋）分类收集后外售资源化综合利用。医疗废物交安康市医疗废物处置中心处置。污水处理站污泥委托有资质单位处置。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污权和排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，安康市生态环境局高新分局对事中事后监督管理工作进行监督和指导，安康高新区综合行政执法局环保应急大队负责对该项目的事中事后监督管理。

安康市生态环境局高新分局

2025年1月13日