安康市生态环境局高新分局

关于安康高新区水田沟村弃土场二期项目

环境影响报告表的批复

陕西安康高新环卫有限公司：

你公司报来的《安康高新区水田沟村弃土场二期项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

安康高新区水田沟村弃土场二期项目位于安康市高新区双泉村、水田沟村。该项目属于新建项目，本项目共建设2个弃土场，分别为秦岭大道北段弃土场、水田沟弃土场二期，总占地面积约265452.8m2，设计总库容250万m3。包含场内排水、拦挡坝及护坡、绿化复垦等配套工程。项目总投资2000万元，其中环保投资128万元，环保投资占比6.4%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目运营期废气主要为汽车运输产生的道路扬尘、弃土卸车产生的扬尘、弃土作业扬尘及非道路机械废气。运输扬尘通过道路硬化、洒水抑尘、运输车辆覆盖篷布、设置洗车台对运输车辆进行冲洗、场内车辆限速行驶等措施。卸车扬尘、弃土扬尘采取雾炮机喷雾降尘、设置临时封闭围挡、定期洒水降尘、密目网覆盖等方式抑尘。非道路机械废气通过采用符合国家标准的机械设备，加强设备及车辆的养护，限制超载、限制车速等措施可降低非道路机械废气，对周围环境影响较小。运输、卸土、弃土环节产生的颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。

（二）落实水污染防治措施

运营期废水主要为运输车辆清洗废水、施工人员的生活污水。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘；生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏用于肥田。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来自机械噪声和运输噪声，通过选取低噪设备、加强机械设备的维修保养、临时围挡、车辆进出减速慢行、合理布局等噪声防治措施后，厂界四周昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要为生活垃圾、沉淀池沉渣。生活垃圾经分类垃圾桶收集交环卫部门清运处置。沉淀池沉渣定期清运至本项目弃土场填埋。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，安康市生态环境局高新分局对事中事后监督管理工作进行监督和指导，安康高新区综合行政执法局环保应急大队负责对该项目的事中事后监督管理。

安康市生态环境局高新分局

2025年3月17日

抄送：安康高新区综合行政执法局环保应急大队